## Lapas1
GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS PAGAL HN 24:2017 IR JŲ VERTĖS (MAŽIAUSIA IR DIDŽIAUSIA)
KAUNO MIESTO VANDENVIEČIŲ TIEKIAMAME VANDENYJE
2024III ketvirtis
|  | INDIKATORINĖS ANALITĖS | [12 empty] | TOKSINĖS ANALITĖS
| Bendras chloras | reakcija pH | spalva, mg/l Pt | Bendras kietumas mmol/l | drumstumas, DV pagal formaziną | savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹ | amonis, mg/l | sulfatas, mg/l | chloridas, mg/l | bendroji geležis, µg/l | manganas, µg/l | Boras mg/l | permanganato indeksas, mgl/lO2 | arsenas µg/l | chromas mg/l | fluoridas, mg/l | nitratas, mg/l | nitritas, mg/l | švinas, µg/l | varis, mg/l | Kadmis µg/l | selenas, µg/l | gyvsidabris, µg/l | Natris mg/l | nikelis, µg/l
Leidžiama rodiklio vertė 24:2017 | nėra | 6,5-9,5 | 30 | nenormuojama | 4 | 2500 | 0.50 | 250 | 250 | 200 | 50 | 1 | 5.0 | 10 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 10 | 1.0 | 200 | 20
Vandenvietė
Eigulių | - | 7,5-7,7 | 15-17 | 2,5-3,2 | 1,1-0,3 | 585-628 | <0,01 | 35.8 | 31.3 | <10 | 13--14 | 0.05 | 4,6- | <1 | <0,79 | 0.12 | 4.4 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 28.9 | <1,28
vandenvietė
Kleboniškio vandenvietė | <0,03-0,04 | 7,6-7,8 | 10 iki 13 | 2.7 | 0,2-0,3 | 478-489 | <0,01 | 24.9 | iki 16,6 | <10 | 8 iki 12 | 0,04-0,06 | 3.4 | <1 | <0,79 | 0.19 | 4.1 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 13.1 | 1.64
Vičiūnų | <0,03 | 7,5-7,8 | 11 iki 14 | 2.8 | 0,2-0,4 | 505-542 | <0,01 | 41.6 | 27.1 | <10 | 14-44 | 0.05 | 4.4 | 1,1-1,4 | <0,79 | 0,20-0,21 | 3.4 | <0,007-0,04 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 16.2 | <1,28
vandenvietė
Petrašiūnų | <0,03-0,11 | 7,7-7,8 | 16-17 | 2,4-2,7 | 0,2-0,3 | 474-486 | <0,01 | 16,9 iki 18,4 | 23,6-24,7 | 15 | 17-28 | <0,04 | 5 | 6.3 | <0,79 | 0,13-0,14 | 2,5-3,0 | <0,004-0,006 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 15.7 | <1,28
vandenvietė
Mikrobiniai rodikliai
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Kolonijas sudarantys vienetai prie 220 C 1 ml | Koliforminės bakterijos 100 ml
Leidžiama rodiklio vertė 24:2017 | 0 | 0 | 100 | 0
Vandenvietė
Eigulių vandenvietė | 0 | 0 | <1-1,7·10¹ | 0
Kleboniškio vandenvietė | 0 | 0 | 5,0-3,4·10¹ | 0
Vičiūnų vandenvietė | 0 | 0 | <1-3,7·10¹ | 0
Petrašiūnų vandenvietė | 0 | 0 | 7,0-3,1·10· | 0