## Lapas1
GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS PAGAL HN 24:2017 IR JŲ VERTĖS (MAŽIAUSIA IR DIDŽIAUSIA)
KAUNO MIESTO VANDENVIEČIŲ TIEKIAMAME VANDENYJE
2024-IV ketvirtis
|  | INDIKATORINĖS ANALITĖS | [12 empty] | TOKSINĖS ANALITĖS
| Bendras chloras | reakcija pH | spalva, mg/l Pt | Bendras kietumas mmol/l | drumstumas, DV pagal formaziną | savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹ | amonis, mg/l | sulfatas, mg/l | chloridas, mg/l | bendroji geležis, µg/l | manganas, µg/l | Boras mg/l | permanganato indeksas, mgl/lO2 | arsenas µg/l | chromas mg/l | fluoridas, mg/l | nitratas, mg/l | nitritas, mg/l | švinas, µg/l | varis, mg/l | Kadmis µg/l | selenas, µg/l | gyvsidabris, µg/l | Natris mg/l | nikelis, µg/l
Leidžiama rodiklio vertė 24:2017 | nėra | 6,5-9,5 | 30 | nenormuojama | 4 | 2500 | 0.50 | 250 | 250 | 200 | 50 | 1 | 5.0 | 10 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 10 | 1.0 | 200 | 20
Vandenvietė
Eigulių | - | 7,4-7,5 | 9. | 2,5-3,2 | 0,4-0,8 | 619-724 | <0,01 | 38.9 | 38.7 | <10 | 11 | 0.04 | 3.1 | <1 | <0,79 | 0.16 | 1.6 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 23.9 | <1,28
vandenvietė
Kleboniškio vandenvietė | <0,03 | 7,4-7,6 | 9. | 2.7 | 0,2-0,6 | 518-528 | <0,01 | 33.3 | 19.20 | 41 | 1900-01-15 | 0.04 | 3.2 | <1 | <0,79 | 0.2 | 1.9 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 13.6 | 1.64
Vičiūnų | <0,03-0,04 | 7,5-7,7 | 13-14 | 2.8 | 0,1-0,5 | 526-541 | <0,01 | 31,8-34,2 | 30,6-31,6 | <10 | 15-17 | 0,06-0,07 | 3,9-4,2 | 2,2-1,3 | <0,79 | 0,17-0,18 | 1,7-1,9 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 16,4-17,2 | <1,28
vandenvietė
Petrašiūnų | 0,12-0,14 | 7,6-8,0 | 16. | 2,4-2,7 | 0,3-0,4 | 474-494 | <0,01-0,04 | 18,9-19,6 | 23,8-24,4 | <10 | 19-20 | 0.004 | 5 | 7,0-7,6 | <0,79 | 0,13-0,18 | 2,1-2,3 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 14,2-14,5 | <1,28
vandenvietė
Mikrobiniai rodikliai
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Kolonijas sudarantys vienetai prie 220 C 1 ml | Koliforminės bakterijos 100 ml
Leidžiama rodiklio vertė 24:2017 | 0 | 0 | 100 | 0
Vandenvietė
Eigulių vandenvietė | 0 | 0 | 3,0-2,0·10¹ | 0
Kleboniškio vandenvietė | 0 | 0 | <1-1,5·10¹ | 0
Vičiūnų vandenvietė | 0 | 0 | <1-2,7·10¹ | 0
Petrašiūnų vandenvietė | 0 | 0 | 3,0-4,0·10¹ | 0