## Lapas1
GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS PAGAL HN 24:2017 IR JŲ VERTĖS (MAŽIAUSIA IR DIDŽIAUSIA)
KAUNO MIESTO VANDENVIEČIŲ TIEKIAMAME VANDENYJE
2024 I ketvirtis
|  | INDIKATORINĖS ANALITĖS | [12 empty] | TOKSINĖS ANALITĖS
| Bendras chloras | reakcija pH | spalva, mg/l Pt | Bendras kietumas mmol/l | drumstumas, DV pagal formaziną | savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹ | amonis, mg/l | sulfatas, mg/l | chloridas, mg/l | bendroji geležis, µg/l | manganas, µg/l | Boras mg/l | permanganato indeksas, mgl/lO2 | arsenas µg/l | chromas mg/l | fluoridas, mg/l | nitratas, mg/l | nitritas, mg/l | švinas, µg/l | varis, mg/l | Kadmis µg/l | selenas, µg/l | gyvsidabris, µg/l | Natris mg/l | nikelis, µg/l
Leidžiama rodiklio vertė 24:2017 | nėra | 6,5-9,5 | 30 | nenormuojama | 4 | 2500 | 0.50 | 250 | 250 | 200 | 50 | 1 | 5.0 | 10 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 10 | 1.0 | 200 | 20
Vandenvietė
Eigulių | - | 7,5-7,7 | 11 iki18 | 2,5-3,2 | 0,3-0,5 | 497-596 | <0,01-0,01 | 25,8-32,2 | 28,7-30,8 | 11,0-19,0 | 21,0-35,0 | 0.04 | 4.9 | <1,28 | <0,79 | 0.16 | 5,4-7,0 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 21.2 | <1,28
vandenvietė
Kleboniškio vandenvietė | <0,03-0,05 | 7,5-7,8 | 10 iki12 | 2.7 | 0,3-0,8 | 470-500 | <0,01 | 29.6 | 19;2 | <10-90 | 8,0-31,0 | 0.04 | 2.5 | <1,28 | <0,79 | 0.19 | 1,9-2,4 | <0,004-0,009 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 10.9 | 1.64
Vičiūnų | <0,03 | 7,4-7,8 | 12,0-14,0 | 2.8 | 0,2-1,0 | 530-581 | <0,01-0,01 | 12 | 29.4 | <10 | 13-25 | 0,07-0,08 | 4,2-4,3 | 2.42 | <0,79 | 0.21 | 1,7-3,2 | <0,004-0,007 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 13,3-13,9 | <1,28
vandenvietė
Petrašiūnų | 0,09-0,19 | 7,6-7,8 | 16,0-17,0 | 2,4-2,7 | 0,2-0,6 | 465-498 | <0,01-0,01 | 22.2 | 24.3 | <10-29 | 19-,0-27,0 | <0,04 | 4,9-5,0 | 6.03 | <0,79 | 0,18-0,21 | 2.2 | 0.004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 13,5-16,3 | <1,28
vandenvietė
Mikrobiniai rodikliai
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Kolonijas sudarantys vienetai prie 220 C 1 ml | Koliforminės bakterijos 100 ml
Leidžiama rodiklio vertė 24:2017 | 0 | 0 | 100 | 0
Vandenvietė
Eigulių vandenvietė | 0 | 0 | 3,0-1,9·10¹ | 0
Kleboniškio vandenvietė | 0 | 0 | 1,0-3,2·10 | 0
Vičiūnų vandenvietė | 0 | 0 | <1-1,9·10¹ | 0
Petrašiūnų vandenvietė | 0 | 0 | 2,0-5,2·10¹ | 0